## Базова комплектація+аксесуари
Опитувальний лист
| Вакуумний вимикач EasyPact EXE 10 кВ | [9 empty] | ТОВ «ШНЕЙДЕР ЕЛЕКТРІК УКРАЇНА»
Служба підтримки
тел:+38 (800) 601 72 20
+38 (044) 538 14 75
|  |  | Стаціонарна версія | [7 empty] | факс: +38 (044) 538 14 76
e-mail: ua.ccc@se.com
se.com
Для заповнення опитувального листа: |  |  |  | Замовник*
а) заповніть даними |  |  |  | Назва об'єкту*
б) відмітьте необхідне поле |  |  |  | Дата заповнення
Кількість вимикачів в даній комплектації
Для іншої комплектації необхідно заповнити новий опитувальний лист
*Без заповнення цих даних опитувальнй лист оброблятися не буде!
Базова комплектація вимикача (обов'язковий комплект поставки)
Базовий блок вимикача
|  |  |  | Напряжение сети |  | 6 кВ |  |  |  | 10 кВ
|  |  |  | Міжполюсна відстань |  |  | 145 |  | 150 |  | 185 |  | 210 |  | 240 | 275
|  |  |  | 25 кА | 630 А
1250 А
1600 А
2000 А
2500 А
|  |  |  | 31,5 кА | 630 А
1250 А
1600 А
2000 А
2500 А
До складу базового блоку за замовчуванням входить:
- 1 блок з 4 блок-контактів стану "відключено/включено" (OF);
- контакт готовності до включення PF;
- клемні колодки;
- лічильник комутацій (CDM).
Елементи управління вимикачем
Мотор-редуктор MCH
|  | Напруга живлення, В: |  |  |  | 110-125В= |  | (EXECH10D) |  |  |  | 110-130В~ |  | (EXECH10A)
[6 empty] | 220-250B= |  | (EXECH20D) |  |  |  | 220-240В~ |  | (EXECH20A)
Котушка включення XF
|  | Напруга живлення, В: |  |  |  | 24 - 30В=/~ |  | (59284) |  |  |  | 200 - 250В=/~ |  | (59287)
[6 empty] | 48 - 60В=/~ |  | (59285) |  |  |  | 100 - 130В=/~ |  | (59286)
Котушка відключення MX1
|  | Напруга живлення, В: |  |  |  | 24 - 30В=/~ |  | (59284) |  |  |  | 200 - 250В=/~ |  | (59287)
[6 empty] | 48 - 60В=/~ |  | (59285) |  |  |  | 100 - 130В=/~ |  | (59286)
Аксесуари вимикача (для замовлення в комплекті з вимикачем)
Елементи управління вимикачем
Додаткова котушка відключення MX2¹
|  | Напруга живлення, В: |  |  |  | 24 - 30В=/~ |  | (59284) |  |  |  | 200 - 250В=/~ |  | (59287)
[6 empty] | 48 - 60В=/~ |  | (59285) |  |  |  | 100 - 130В=/~ |  | (59286)
Котушка мінімальної напруги миттєвої дії MN¹
|  | Напруга живлення, В: |  |  |  | 100 - 130В=/~ |  | (59290) |  |  |  | 200 - 250В=/~ |  | (59291)
Котушка низької енергії для відключення MITOP¹
|  | MITOP | [11 empty] | (59160)
|  | Клеми для MITOP | [11 empty] | х | (47887)
¹Таблиця комбінацій котушок відключення

## Аксесуари вимикача
Опитувальний лист
| Вакуумний вимикач EasyPact EXE 10 кВ | [5 empty] | ТОВ «ШНЕЙДЕР ЕЛЕКТРІК УКРАЇНА»
Служба підтримки
тел:+38 (800) 601 72 20
+38 (044) 538 14 75
| Стаціонарна версія | [5 empty] | факс: +38 (044) 538 14 76
e-mail: ua.ccc@se.com
se.com
Продовження
Додатковий блок-контакт стану "відключено/включено" OF
|  |  | 1-й додатковий блок із 4 блок-контактів OF |  |  |  |  | (47887)
|  |  | 2-й додатковий блок із 4 блок-контактів OF |  |  |  |  | (47887)
|  |  | Блок клемм |  |  |  |  | (4х47074)
|  |  | Замовляється по кількості додаткових блоків |  |  |  |  | (4х47074)
Підключення низьковольтних кіл управління
Кутова трубка для виходу низьковольтних проводів із корпусу
|  |  | праворуч |  |  |  |  | (EXEELR)
|  |  | ліворуч |  |  |  |  | (EXEELL)
Низьковольтний роз'єм
|  | Низьковольтний 64-х піновий роз'єм (з відвідною частиною) | [5 empty] | (EXEPLF)
Низьковольтний 64-х піновий роз'єм (з відвідною частиною)
(EXEPLF)
Блокування/взаємоблокування
Блокування вимикача в положенні "Відключено"
| Блокування вимикача |  | Блокування вимикача у положенні "вимкнено" |  |  |  |  | (48541)
| Блокування вимикача у положенні "вимкнено" замками |  | Плоский ключ
|  |  | 1 замок + 2 плоских ключа |  |  |  |  | (41940) |  |  | #REF!
|  |  | 2 замки + 1 плоский ключ |  |  |  |  | (41950)
| Блокування вимикача у положенні "вимкнено" замками |  | Круглий ключ
|  |  | 1 замок + 2 круглих ключа |  |  |  |  | (42888)
|  |  | 2 замки + 1 круглий ключ |  |  |  |  | (42878)
| Блокування доступу до кнопок |  | Блокування кнопок ВМИК/ВИМ вимикача (пристрої блокування не входять до комплекту поставки)
(48536)
Механізм відключення вимикача при його викочуванні | [10 empty] | #REF!
|  |  | Механізм відключення вимикача при його викочуванні |  |  |  |  | (59093)
#REF!
Дефлектори поля⁵
|  |  | Міжполюсна відстань |  | 150 | 210 | 275
0
|  |  |  | 630 - 1250 А |  |  |  |  | (EXEFLDF)
Просимо врахувати при замовленні, що один комплект складається з 3-х дефлекторів.

## Референси
Опитувальний лист
ТОВ «ШНЕЙДЕР ЕЛЕКТРІК УКРАЇНА»
|  |  | Вакуумний вимикач EasyPact EXE 10 кВ | [12 empty] | Служба підтримки
тел:+38 (800) 601 72 20
[5 empty] | Стаціонарна версія | [10 empty] | +38 (044) 538 14 75
факс: +38 (044) 538 14 76
e-mail: ua.ccc@se.com
se.com
Референс для замовлення
Приклад:
Базовий вимикач 10 кВ / 630 А - 25 кА / 145 мм
|  |  |  | EXE | _ | 12 | _ | 25 | _ | 06 | _ | А | _ | 1 | _ | В
Референс для замовлення: EXE122506А1В
|  |  |  | EXE | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _
Функція
| Тип | Код | [14 empty] | Значення | Код
| EasyPact EXE | EXE | [14 empty] | Вимикач | B
[17 empty] | Роз'єднувач | D
Номінальна напруга
| Значення | Код | [14 empty] | Стандарт | Код
| 10 кВ | 12 | [14 empty] | IEC | 1
| Номінальний струм вимикання | [15 empty] | Міжфазна відстань
[17 empty] | Значення | Код
| Значення | Код | [14 empty] | 145 мм | A
| 25кА | 25 | [5 empty] | Номінальний струм | [8 empty] | 150 мм | K
| 31,5 кА | 31 | [5 empty] | Значення |  |  |  | Код |  |  |  |  | 185 мм | B
[8 empty] | 630 А |  |  |  | 06 |  |  |  |  | 210 мм | L
[8 empty] | 1250 А |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 240 мм | C
[8 empty] | 1600 А |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 275 мм | M
[8 empty] | 2000 А |  |  |  | 20
[8 empty] | 2500 А |  |  |  | 25
Базовий блок вимикача (можливі референси для замовлення)
Референс |  |  | ФІКС ВИМИКАЧ | [6 empty] | Референс |  |  |  | ФІКС ВИМИКАЧ
EXE122506A1B |  |  | EASYPACTEXE 12/630/25/145 | [6 empty] | EXE122512K1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/1250/25/150
EXE122506B1B |  |  | EASYPACTEXE 12/630/25/185 | [6 empty] | EXE122506L1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/630/25/210
EXE122512A1B |  |  | EASYPACTEXE 12/1250/25/145 | [6 empty] | EXE122512L1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/1250/25/210
EXE122512B1B |  |  | EASYPACTEXE 12/1250/25/185 | [6 empty] | EXE122516L1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/1600/25/210
EXE122516B1B |  |  | EASYPACTEXE 12/1600/25/185 | [6 empty] | EXE122520L1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/2000/25/210
EXE122520B1B |  |  | EASYPACTEXE 12/2000/25/185 | [6 empty] | EXE122525L1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/2500/25/210
EXE122525C1B |  |  | EASYPACTEXE 12/2500/25/240 | [6 empty] | EXE122525M1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/2500/25/275
EXE123106A1B |  |  | EASYPACTEXE 12/630/31/145 | [6 empty] | EXE123106K1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/630/31/150
EXE123106B1B |  |  | EASYPACTEXE 12/630/31/185 | [6 empty] | EXE123112K1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/1250/31/150
EXE123112A1B |  |  | EASYPACTEXE 12/1250/31/145 | [6 empty] | EXE123106L1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/630/31/210
EXE123112B1B |  |  | EASYPACTEXE 12/1250/31/185 | [6 empty] | EXE123112L1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/1250/31/210
EXE123116B1B |  |  | EASYPACTEXE 12/1600/31/185 | [6 empty] | EXE123116L1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/1600/31/210
EXE123120B1B |  |  | EASYPACTEXE 12/2000/31/185 | [6 empty] | EXE123120L1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/2000/31/210
EXE123125C1B |  |  | EASYPACTEXE 12/2500/31/240 | [6 empty] | EXE123125L1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/2500/31/210
EXE122506K1B |  |  | EASYPACTEXE 12/630/25/150 | [6 empty] | EXE123125M1B |  |  |  | EASYPACTEXE 12/2500/31/275

## Аксессуары ячейки (hidden)
Опросный лист
| Вакуумный выключатель Evolis 10(6) кВ |  | ООО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК УКРАИНА»
Служба поддержки:
тел:+38 (800) 601 72 20
+38 (044) 538 14 75
| Стационарная версия |  | факс: +38 (044) 538 14 76
e-mail: helpdesk@ua.schneider-electric.ua
www.schneider-electric.ua
Продолжение
Для заполнения опросного листа:
а) заполните данными
б) отметьте нужные поля
Аксессуары ячейки (для заказа независимо от выключателя)
Другие принадлежности
Система индикации наличия напряжения VPIS
|  | Набор для замены VPIS V2: 3,3-7,7 кВ |  | BBV14380
|  | Набор для замены VPIS V2: 8,8-16 кВ |  | BBV14381
|  | VPIS V2 6 кВ |  | VPI62405
|  | VPIS V2 10 кВ |  | VPI62407
Компаратор фаз
|  | Компаратор фаз V2 |  | VPI62421
Опорные изоляторы
|  | Стандартные опорные изоляторы (рис.1)¹ |  | 59431
|  | Опорные изоляторы с емкостным делителем (рис.2)¹ |  | 59430
¹ Каждая позиция включает комплект из 3 изоляторов
Защитный кожух сборных шин
|  | Защитный кожух сборных шин² |  | 59420
² Для одной фазы
Механизм отключения выключателя при его выкатывании
|  | Механизм отключения выключателя при его выкатывании |  | 59093
Редакция 10 от 11.11.2014